## 1_grad_obrt
| Investitor: | OPĆINA PETRIJANEC,
Vladimira Nazora 157, Petrijanec
42 206 PETRIJANEC
OIB: 59042118698
| Građevina: | PARTERNO UREĐENJE PARCELE GROBLJA
| Lokacija: | NOVA VES PETRIJANEČKA
k.č.br. 395, k.o.Nova ves Petrijanečka
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- sa projektantskim cijenama
| Datum: | kolovoz 2018. godine
| Izradio: | Mladen Valentak, dipl.ing.građ.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
I | Pripremni radovi i rušenja
1 | Sprovedba mjera zaštite na radu prema zakonskim propisima te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka i svjetlosnih signala noću. | kompl | 1 |  | 0
2 | Detektiranje i obilježavanje podzemnih instalacija od strane vlasnika istih (plin, voda, struja, kanalizacija, DTK) | komplet | 1 |  | 0
3 | Rušenje postojećeg drveća i grmlja uz kompletnu zapadnu i djelomično južnu postojeću ogradu, rezanje na veličinu pogodnu za transport i odvoz na gradilišnu deponiju do 50 m udaljenosti.
| - drveće promjera do 10 cm, 5 kom |  |  |  |  | 0
| - živa ograda (tuje) visine do 2,0 m, širine cca 1,0 m, ukupne duljine 71 m |  |  |  |  | #REF!
|  | kompl | 1 |  | 0 | #REF!
4 | Strojno vađenje postojećih panjeva, rezanje na veličinu pogodnu za transport i odvoz na gradilišnu deponiju do 50 m udaljenosti. U cijenu uključeno i poravnanje terena na postojeće kote.
| - drveće promjera do 50 cm, 30 kom | kompl | 1 |  | 0 | #REF!
5 | Pažljivo razgrađivanje postojeće prozračne žičane ograde na kompletnoj zapadnoj međi. Ograda je visine do 2,0 m i sastoji se od bet.stupova i žičanog pocinčanog pletiva. U cijeni utovar, odvoz i skladištenje na privremenu deponiju na predmetnoj parceli na udaljenosti do 50 m. Obračun po m razgrađene ograde. | m | 68 |  | 0 | 0
6 | Pažljivo razgrađivanje postojeće prozračne panelne betonske ograde na kompletnoj južnoj i sjevernoj međi. Ograda je visine do 1,5 m i se sastoji od betonskih ploča i ab stupova. U cijeni utovar, odvoz i skladištenje na privremenu deponiju na predmetnoj parceli na udaljenosti do 50 m. Obračun po m razgrađene ograde. | m | 114 |  | 0 | 0
7 | Pažljivo razgrađivanje kompletne postojeće prozračne panelne žičane ograde na kompletnoj istočnoj međi (NYLOFOR), uključivo ulazna pješačka vrata i parapet. Ograda je ukupne visine do 1,3 m. U cijeni utovar, odvoz i skladištenje na privremenu deponiju na predmetnoj parceli na udaljenosti do 100 m. Ograda će se kasnije ponovno iskoristoiti pa ju kod rušenja, odvoza i skladištenja treba maksimalno očuvati. Obračun po m razgrađene ograde. | m | 97 |  | 0 | 0
8 | Pažljivo strojno rušenje postojećeg arm.betonskog opločenja oko južne fasade grobne kuće. Pretpostavljena debljina. betona do 20 cm. U cijeni utovar, odvoz i skladištenje otpada na privremenu deponiju na predmetnoj parceli na udaljenosti do 50 m. Obračun po m2. | m2 | 9 |  | 0 | 0
9 | Pažljivo strojno rušenje postojećeg parkovnog rubnika u sjeveroistočnom dijelu parcele u sektoru formiranja novog pješačkog ulaza. U cijeni utovar, odvoz i skladištenje otpada na privremenu deponiju na predmetnoj parceli na udaljenosti do 50 m. Obračun po m srušenog rubnika. | m | 5 |  | 0 | 0
10 | Demontaža vanjske metalne zaštitne mreže na drvenoj fasadnoj stolariji, te sortiranje i deponiranje iste na u unutrešnjisti zgrade grobne kuće, a za ponovnuu ugradnju.
| - stolarija do 1,0 m2 | kom | 1 |  | 0
| - stolarija 1 do 2,0 m2 | kom | 4 |  | 0
11 | Zaštita prostorija, pažljiva demontaža postojeće drvene stolarije, te sortiranje i deponiranje iste na gradilištu na udaljenosti do 50 m.
| - stolarija do 2,0 m2 | kom | 7 |  | 0
12 | Pažljivo vađenje vanjskih i unutarnjih klupica i te sortiranje i deponiranje istih na gradilištu na udaljenosti do 50 m. Obračun po komadu skinute klupice.
| - do 1,0 m dužine | kom | 5 |  | 0
13 | Pažljivo skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru grobne kuće. Odvoz otpadnog materijala na privremenu deponiju građ.otpada na udaljenosti do 50 m. Obračun po m2. | m2 | 1.5 |  | 0
14 | Demontaža post.ojećih sanitarnih uređaja ( umivaonik -kom 1, WC-a -kom ) u sanitarnom čvoru grobne kuće. Odvoz otpadnog materijala na privremenu deponiju građ.otpada na udaljenosti do 50 m. Obračun po m2. | kompl | 1 |  | 0
15 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje deponiranog otpada na deponije građevinskog i drugog otpada udaljene do 10 km. Deponiju osigurava izvođać radova.
| - metalni otpad-komplet (300 kg) | komplet | 1 |  | 0
| - drvena stolarija (do 2 m2-4 kom, preko 2 m2 3 kom) | komplet | 1 |  | 0
| - drvena građa do 6 m3 | komplet | 1 |  | 0
| - građ. otpad, beton, šuta…ukupno do 28 m3 | komplet | 1 |  | 0
16 | Završno uređenje gradilišta. Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, odvoz svih viškova materijala i demontaže privremenih objekata. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno I: | kn |  |  | 0
II | Zemljani radovi
1 | Skidanje sloja humusa u debljini do 15 cm u sektoru predmetnog zahvata na zelenim površinama. Utovar, odvoz i skladištenje iskopanog materijala na privremenu deponiju na parceli na udaljenosti do 100 m. | m2 | 625 |  | 0
2 | Skidanje post. sloja šljunka na mjestu izvedbe opločenih staza u debljini do 15 cm. Utovar, odvoz i skladištenje iskopanog materijala na privremenu deponiju na parceli na udaljenosti do 100 m. | m2 | 135 |  | 0
3 | Strojni iskop zemlje C kategorije u sektoru izvedbe tampona za pješačke staze. Iskop 20 cm od nivoa terena nakon skidanja humusa, odnosno post.šljunka. Obračun po m3 iskopanog materijala u prirodno sraslom stanju. | m3 | 125 |  | 0
4 | Strojni iskop zemlje C kategorije u sektoru izvedbe temelja za stupove kovane i panelne ograde. Iskop za temelje 40x40x65 cm, od nivoa terena nakon skidanja humusa. Obračun po m3 iskopanog materijala u prirodno sraslom stanju. | m3 | 10.5 |  | 0
5 | Poravnanje posteljice na kompletnom zahvatu na točnost +- 2 cm nakon iskopa. | m2 | 760 |  | 0
6 | Dobava materijala i strojna izrada tampona od vibriranog prirodnog šljunka veličine zrna od 0 mm do 32 mm bez veziva , u ukupnoj debljini do 30 cm. Nasipavanje i zbijanje na projektiranu ravninu i nagibe. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje na točnost +- 1 cm i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Potrebna zbijenost Memin=40 MN/m2. Obračun u m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 173 |  | 0
7 | Dobava materijala i strojna izrada nasipa od granuliranog kamenog agregata veličine zrna od 0 do 16 mm bez veziva kao završni sloj šljunčanih pješačkih staza, u prosječnoj debljini od 5 cm. Nasipavanje i planiranje na gotovi tampon iz prethodne stavke. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (ručno razastiranje, planiranje na točnost +- 1 cm na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun u m2 ugrađenog materijala. | m2 | 170 |  | 0
8 | Doprema humusnog materijala, razastiranje i planiranje površine namjenjenje za ozelenjavanje. Humusni materijal u sloju do 10 cm. Obračun po m2 uređenog terena. | m2 | 260 |  | 0
9 | Utovar, prijevoz, istovar i planiranje preostale zemlje od iskopa na deponij prema odabiru investitora na udaljenosti do 1000 m. | m3 | 8.5 |  | 0
NAPOMENA: obračun zemljanih radova prema stvarnim količinama u sraslom i zbijenom stanju, a iste pravdati građevinskom knjigom.
| Ukupno II: | kn |  |  | 0
III | Betonski i armiranobetonski radovi
1 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih parkovnih rubnika 8/20 cm, u bet. podlogu klase C 25/30 sa 0,03 m3 betona po m' rubnika.2. Obračun po m ugrađenih rubnika. | m | 524 |  | 0
2 | Dobava materijala i oploćenje hodnih površina betonskim kulir pločama 40x40x3,8 cm, granulacija dravskog kulira 4-8 mm. Dizajn prema odabiru investitora. Postava na sloj drobljenog cementno ustabiljenog kulira 4-8 mm, u debljini 2 do 3 cm. U cijeni uključeno i fugiranje postavljenih ploča sa suhim pijeskom. Obračun po m2 ugrađenih opločnika. | m2 | 515 |  | 0
3 | Dobava materijala i izvedba armiranobetonskog temelja i parapeta ograde, za panelnu žičanu ogradu, beton C-25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Parapet širine 20 cm, visine 40 cm, (30 cm iznad terena). U cijeni i prethodna priprema posteljice, uključivo nasip granuliranim prirodnim šljunkom 0-32 cm u debljini do 5 cm, te poravnanje. Obračun po m izvedenog parapata. Prilikom izvedbe parapeta potrebno je ugraditi stupove od ograde iz stavke V.1. Stupovi su visine 255 cm, ubetonirani u temelj dim 40x40x65 cm. Dubina temeljenja 75 cm.
- beton temelja stupa C25/30, dim 40x40x65 cm, na osnom razmaku 252 cm (0,11 m3 betona/kom)
- beton parapeta C 25/30 (0,08 m3/m), presjeka 20x40 cm,
- glatka oplata (1,0 m2/m)
- armatura (4Φ10, vilice Φ8/25, plus armaturni koš temelja -ukupno 6 kg/m ograde)
|  | m | 156.5 |  | 0
4 | Dobava materijala i izvedba armiranobetonskog temelja i parapeta ograde, za kovanu ogradu, beton C-25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Parapet širine 20 cm, visine 40 cm (izvedba 30 cm iznad terena). U cijeni i prethodna priprema posteljice, uključivo nasip granuliranim prirodnim šljunkom 0-32 cm u debljini do 5 cm, te poravnanje. Obračun po m izvedenog parapata. Prilikom izvedbe parapeta potrebno je ugraditi stupove od ograde iz stavke V.2. Supovi su visine 215 cm, ubetonirani u temelj dim 40x40x65 cm. Dubina temeljenja 75 cm.
- beton temelja stupa C25/30, temelj dim 40x40x65 cm, na osnom razmaku 250 cm (0,11 m3 betona/kom)
- beton parapeta C 25/30 (0,08 m3/m), presjeka 20/40 cm,
- glatka oplata (1,0 m2/m)
|  | m | 117 |  | 0
| Ukupno III: | kn |  |  | 0
IV | Hortikulturno uređenje
1 | Dobava i sadnja tuje kultivara Thuja occindetalis 'Columna', visine 80 do 100 cm, na razmak od 70 cm. U cijeni i održavanje 90 dana.
|  | kom | 215 |  | 0
2 | Hortikulturna priprema terena i i sijanje trave na površine namijenjene za ozelenjavanje. Sijanje trave izvesti prema pravilima hortikulturnog uređenja. U cijeni ukljućivo i održavanje 60 dana. Obračun po m2 zasijane trave. | m2 | 240 |  | 0
| Ukupno IV: | kn |  |  | 0
V | Razni radovi
1 | Dobava i montaža bravarske industrijske plasificirane žičane panelne ograde kao ogradni sustav NYLOFOR MEDIUM, sa tipskim bravarskim stupovima na razmaku 252 cm, materijal otporan na UV zračenje. Ukupna visina ograde od terena 185 cm, panel visine 153 cm. Ograda čelična plastificirana u boji po odabiru investitora, postava na arm.bet. parapetni zid iz stavke III.3., izvedena komplet do potpune funkcionalnosti. Obračun po m. Stupove iz ove stavke ugraditi prilikom izvedbe stavke III.3. | m | 156.5 |  | 0
2 | Dobava i montaža bravarske kovane ograde kao, sa tipskim bravarskim četvrtastim stupovima na razmaku 250 cm. Ukupna visina ograde 180 cm od terena, bravarski dio visine 145. Ograda u dizajnu po odabiru investitora, postava na arm.bet. parapetni zid iz stavke III.4., izvedena komplet do potpune funkcionalnosti. Obračun po m. Stupove iz ove stavke ugraditi prilikom izvedbe stavke III.4. Ogradna ispuna vertikalna, od četvrtastih čeličnih profila 16x16 mm na razmaku do 14 cm -kovani završetak. Stupovi 60x60/4 mm sa kovanim završetkom. U cijeni i zaštita bojom u 4 sloja ukupne debljine 120 mikrona. | m | 117 |  | 0
3 | Izrada, dobava i postava pješačkih bravarskih kovanih vratiju na parcelu za korisnu širinu od 1,2 m, ukupna visina vratiju 1,60 metara. Vrata u dizajnu po odabiru investitora, komplet do potpune funkcionalnosti, ukljućivo panti, kvake, cilindar brava sa 3 ključa. Obrada i zaštita kao stavka 2. ove grupe radova.
| - jednokrilna vrata svjetlih dim 110 cm | kom | 2 |  | 0
| - dvokrilna vrata svjetlih dim 220 cm | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava materijala, izrada i ugradba vanjskog PVC jednodjelnog prozora. Doprozornici od 5 komornih PVC profiliranih elemenata. Vanjska i unutranja boja RAL prema odabiru investitora. U cijeni svi potrebni opšavi, kompletni okov, vanjska limena klupčica širine do 20 cm od termobojenog pocinčanog lima debljine d=1,0 mm, unutarnja klupčica PVC profilirana širine do 20 cm, kao i montaža po pravilu struke do potpune funkcionalnosti. Mutno dvoslojno IZO staklo. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
dimenzije:
| - 100x200 cm - 2-okni fiksni | kom | 3 |  | 0
| - 80x60 cm - 1 okni otklopni | kom | 2 |  | 0
| - 100x60 cm - 1 okni fiksni | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava materijala, izrada i ugradba vanjskih PVC punih jednodjelnih, jednokrilnih zaokretnih vratiju, ukupnih dimenzija 105 x 195 cm. Doprozornici 5 komornih PVC profiliranih elemenata. Ispuna od specijalne ploče za ispunu za prekinuti toplinski most u tonu kao okviri. Vanjska i unutranja boja RAL prema odabiru investitora. U cijeni svi potrebni opšavi, brava cilindrična s tri ključa, kompetni okov, rukohvat, odbojnik vratiju, kao i montaža po pravilu struke do potpune funkcionalnosti. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. | kom | 2 |  | 0
6 | Skidanje, bojanje i ponovna postava do potpune funkcionalnosti postojećih poluostakljenih dvokrilnih metalnih vratiju na zgradi grobne kuće. Bojanje završnom lak bojom u 2 sloja, u boji po odabiru investitora. U cijeni sve potrebne predradnje na čišćenju i pripremi konstrukcije, te završno čiščenje nakon bojanja.
| vrata - 360x235 cm , 2 kom | m2 | 7 |  | 0
7 | Bojanje postojećih dvokrilnih providnih metalnih vratiju na sjeverozapadnoj međi parcele. Bojanje temeljnom i završnom lak bojom u 2 sloja, u boji po odabiru investitora. U cijeni sve potrebne predradnje na čišćenju i pripremi konstrukcije, te završno čiščenje nakon bojanja.
| vrata - 350x150 cm, | m2 | 4 |  | 0
8 | Dobava materijala i dvostruki premaz svih vidljivih dijelova postojećih rogova i podgleda strehe lazurnom bojom u tamnijoj boji (kao tik ili sl.) sa potrebnim predradnjama čiščenja, brušenja….. U cijenu uračunati i manji popravak podlgeda strehe novim brodskim podom. Obračun po m2. | m2 | 16 |  | 0
9 | Zidarsko krpanje oko stolarske stavke po ugradnji PVC stolarije. Priznato krpanje u širini špalete + 10 cm sa unutarnje strane, a sa vanjske samo u širini špalete. Obračun po komadu obrađene stavke.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 8 |  | 0
10 | Dobava materijala i dvostruki premaz postojeće fasade sa fasadnom bojom u tonu po izboru investitora, sa potrebnim predradnjama čiščenja, brušenja, krpanja, te impregnacija prije bojanja Obračun po m2. | m2 | 80 |  | 0
11 | Bojanje i montaža svih prethodno skinutih zaštitnih bravarskih mreža na prozorima grobne kuće. U cijeni sve potrebne predradnje na čišćenju i pripremi konstrukcije, bojanje završnom lak bojom u 2 sloja, u boji po odabiru investitora, završno čiščenje nakon bojanja, te montaža na isto mjesto. Obračun po m2. | m2 | 16 |  | 0
12 | Oblaganje zidova sanitarnog čvora u grobnoj kući, zidnim keramičkim pločicama postavom na ljepilo za unutarnju upotrebu, ukljućivo potrebne predranje na poravnanju i pripremi zida, potrebno fugiranje fuga fugir masom za unutarnje površine, debljine od 4 mm. Pločice po odabiru investitora, cijena do 100 kn/m2. Komplet do potpune funkcionalnosti. | m2 | 2 |  | 0
13 | Oblaganje svih podova grobne kuće protukliznim keramičkim pločicama (protukliznost R11) postavom na ljepilo za unutarnju upotrebu, postava na postojeće pločice, ukljućivo potrebno fugiranje fuga fugir masom za unutarnje površine, debljine od 4 mm. Pločice po odabiru investitora, cijena do 120 kn/m2. Komplet do potpune funkcionalnosti. | m2 | 65 |  | 0
14 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje, bijele boje. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - WC školjka sa podnim priključkom iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i plastična daska sa poklopcem, - ugradbeni vodokotlić s isplavnom cijevi i gumenom manžetom, - kutni kuglasti protočni ventil fi 15 mm s priključnom fleksibilnom cijevi, - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava i montaža umivaonika od sanitarnog porculana, prvoklasne proizvodnje, bijele boje. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - 1 x umivaonik iz sanitarnog porculana veličine 45 x 34 cm - 1 x stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - 1 x sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava i montaža vanjske i unutarnje split klima jedinice, uključivo i svi dovodni i odvodni cijevni materijal, nosači za postavu, spajanje na potrebne instalacije, te puštanje u pogon. Komplet do potpune funkcionalnosti. | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno V: | kn |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | Pripremni radovi i rušenja |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi |  |  |  | 0
III | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
IV | Hortikulturno uređenje |  |  |  | 0
V | Razni radovi |  |  |  | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| Sveukupno: |  | kn |  | 0