## TROŠKOVNIK
| Investitor: | OPĆINA PETRIJANEC
Ulica Vladimira Nazora 157, Petrijanec
| Građevina: | ZGRADA JAVNE NAMJENE
društveni dom
| Lokacija: | NOVA VES PETRIJANEČKA
Ulica Ljudevita Gaja 1
k.č.br. 394/1, k.o. Nova Ves Petrijanečka
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- unutarnje uređenje prostora
| Datum: | veljača 2020. godine
U , 2020. godine
(mjesto) i (datum)
(naziv tvrtke / zajednice ponuditelja)
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se ne taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal, vezni materijal, kao i materijali koji ne spadaju u finalni produkt, već služe kao pomoćni (oplata). U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja (prebacivanja, zaštite i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala. b) Rad U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. c) Beton i mort Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se, u principu, treba miješati strojno, a naročito za armiranobetonske konstrukcije. Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine betona za nekonstruktivne dijelove. d) Oplata U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje sa čišćenjem i slaganjem na deponij udaljen do 30 m. U cijenu ulazi i kvašenje oplate prije betoniranja. Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon određenog vremena skinuti, očistiti i pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij. e) Skela Sve vrste skela, bez obzira na visinu i primjenu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu te u jediničnoj cijeni skele, ako drukčije nije navedeno, angažiranje skele za trajanja cjelokupnih radova po ovom troškovniku. f) Faktori U jediničnu cijenu radne snage izvoditeljima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima. Izvoditelj će faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti: - Kompletnu režiju gradilišta, - Sva ispitivanja materijala, - Uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, - Čišćenje objekta tokom gradnje tako da se radovi mogu nesmetano odvijati.
Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi, demontaža, montaža
Predmet radova su unutarnji soboslikarski, keramičarski, podopolagački i stolarski radovi na lokaciji Naručitelja. Planirani zahvat ne utječu na temeljne zahtjeve za građevinu, ali prilikom izvedbe radova treba se držati pravila i uputa Naručitelja i korisnika društvenog doma.
Prije davanja ponude obavezno utvrditi postojeće stanje te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrebnim materijalom. Prije nuđenja usluge preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla. Transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala snosi izvođač.
U cijeni obvezno uključeno:
- skidanje i ponovna montaža el.prekidača i utičnica po stručnoj osobi,
- zaštita fiksnog namještaja i opreme PVC folijama i trakama,
- zidarski i soboslikarski popravak postojećih oštećenih ploha i oštećenja po rekonstrukciji podne obloge,
- čišćenje kompletnog prostora po završetku radova,
- odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala i smeća.
1 | Pažljivo izmještanje pokretnog namještaja i opreme iz sektora soboslikarske, keramičarske i podopodlagačke obrade prostorija, a sve prema uputama Naručitelja. Nakon čišćenja i finalizacije po izvedenim radovima u cijenu uključiti i ponovno vraćanje namještaja iz prostorija na mjesto prije zahvata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2 | Zaštita poda, fiksnog namještaja, strojarskih uređaja te zaštita PVC stolarije i staklenih površina trakama i PVC folijom. Obračun po kompletu, uključivo i kompletno čišćenje prostora do stupnja kao i prije izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojeće električne instalacije (rasvjetna tijela - zidna i stropna, sigurnosna rasvjeta, utičnice, prekidači). U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na trajnu deponiju sa plaćanjem svih pristojbi.Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
4 | Pažljiva zaštita postojećih unutarnjih klima jedinica folijama i čvrstom trakom. | komplet | 4 |  | 0
5 | Demontaža postojećih zidnih aparata za gašenje požara po stručnoj osobi. Nakon čišćenja i finalizacije po izvedenim radovima uključiti i ponovnu montažu aparata za gašenje požara. Cijena stavke mora obuhvatiti dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
6 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa dovratnicima. U stavci je uključeno iznošenje stolarije iz građevine i odvoz na trajnu deponiju u režiji izvođača.
| - vrata svijetlih dimenzija 85x198 cm | komada | 2 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 90x198 cm | komada | 1 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 95x198 cm | komada | 1 |  | 0
7 | Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica sa zidova kuhinje debljine do 8mm uključivo i ljepilo do čvrste podloge. Visina opločenja keramikom ukupne visine 1.60m. U stavci je uključeno obrada plohe za ponovnu ugradnju zidnih pločica te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na deponiju i zbrinjavanje u režiji izvođača kompletnog otpadnog materijala. Obračun po m² obijene podloge sa uključenim zbrinjavanjem | m2 | 34 |  | 0
8 | Strojno razbijanje sokle od keramičkih pločica, uključivo i ljepilo do čvrste podloge. U stavci je uključeno i iznošenje šute iz građevine sa odvozom na deponiju i zbrinjavanje u režiji izvođača. | m' | 110 |  | 0
A) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Soboslikarski radovi
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
1 | Dobava materijala, priprema podloge i bojanje zidova poludisperzivnom bojom osim površina opločenih pločicama. Bojenje stropova i zidova prostorija poludisperznom bojom prema odabiru investitora sa nanosom u tri sloja do jednoličnosti. U cijenu uključiva i eventualna zidarska sanacija oštećenog stropa ili zida do 3% ukupne površine. Sanacija obuhvaća čišćenje površine, izravnanje površine masom na bazi gipsa, dvostruko gletanje polimercementnom masom za izravnanje sa finim brušenjem, otprešivanje i impregnacijski premaz iz programa proizvođača boje. Dobava i ugradba potrebnog materijala. Visina prostora iznosi 330cm. U stavci uključeni popravci po završetku radova i završnog čišćenje prostorija.
| - zidovi | m2 | 411 |  | 0
| - stropovi | m2 | 286 |  | 0
A) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Keramičarski radovi
1 | Opločenje zidova kuhinje keramičkim pločicama postavom na ljepilo, fuga do 4 mm. Odabir pločica i dimenzija od strane naručitelja, pločice do 100 kn/m2. Zidovi kuhinje opločuju se do visine 160 cm. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i adekvatno fugiranje. Na kutnim spojevima zidova i podova ugraditi elastičnu fugu.U cijenu uključiti i završnu AL lajsnu na visini 160cm, te u sektoru opsega otvora. | m2 | 34 |  | 0
2 | Dobava materijala i popločenje podova prostorija podnim keramičkim pločicama min. R10 postavom na ljepilo. Podne keramičke pločice se postavljaju na već postojeću podnu keramiku, u cijenu uključiti i impregnacijski predpremaz za bolju i cjelovitu prionjivost keramike na glatke i neupojne površine. Fuge dimenzije kao na zidu. Odabir pločica i dimenzija od strane naručitelja, pločice do 120 kn/m2. Uključivo i obrada sokla od istih pločica visine 8 cm. Postava pločica do potpune funkcionalnosti.U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i adekvatno fugiranje.
| - podovi | m2 | 286 |  | 0
| - sokla | m' | 110 |  | 0
A) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi
DRVENA STOLARIJA - unutarnja
Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju. Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete, sav rad u radionici sa dostavom i montažom na gradilištu, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe.
1 | Izrada, dobava, zidarsko prepasivanje otvora i ugradba unutarnjih jednokrilnih punih glatkih drvenih vratiju sa dovratnicima. Odabir vratiju prema odabiru naručitelja. Vrata i dovratnici se završno obrađuju bojanjem lazurnom skandinavskom bojom s dva temeljna i dva završna premaza. U jediničnoj cijeni sadržani su i dovratnici, lajsne od jele ili smreke I stolarske klase, okovi standardni, sistem zatvaranja sa cilindar bravom, brtve, podni odbojnici i ostali materijal potreban za ugradnju. Vrata se montiraju u zidarske otvore prema pravilu struke. Vrata podignuta 1 cm iznad finalne podne plohe. Cijena komplet vratiju do potpune funkcionalnosti sa cilindar bravom i tri ključa.
| - vrata svijetlih dimenzija 85x200 cm | kom | 2 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 90x200 cm | kom | 2 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 95x200 cm | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada, dobava i ugradba unutarnjih harmo vrata kao dvostane sa dovratnicima. Odabir vratiju od strane investitora. Vrata moraju imati mogućnost zaključavanja u sredini otvora. Debljina lamela min. 7mm. U jediničnoj cijeni sadržani su i dovratnici, opšavi, lajsne u tonu vratiju, vodilice, jednostavni sistem zatvaranja/otvaranja sa bravom i tri ključa kao i ostali materijal potreban za ugradnju. Vrata se montiraju u postojeći zidarski otvor prema pravilu struke. Cijena komplet vratiju do potpune funkcionalnosti.
| - vrata svijetlih dimenzija 240x200 cm | kom | 1 |  | 0
A) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
B) | STROJARSKE INSTALACIJE
1 | Demontaža postojećih člankastih radijatora tipa lipovica po stručnoj osobi. Čišćenje, otprašivanje i ponovno bojanje bojom u tonu po izboru naručitlja u dva sloja do jednolikosti. Boja mora biti otporna na temperaturu do 100°C, postojeća boja je siva. Nakon bojanja radijatore ponovno monitrati na isti sustav grijanja. Cijena stavke mora obuhvatiti spajanje, te dovođenje stavke u stanje do potpune funkcionalnosti, sa uključenim i popravakom do 3 članka radijatora tipa lipovica. Obračun po kompletu. Radijatori su člankasti, visine 60cm, duljine od 20 do 23 članka, ukupno 6 radijatora. | komplet | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojećih pločastih aluminijskih radijatora po stručnoj osobi. Kasnije ponovna ugranja radijatora na isto mjesti i na isti sustav grijanja. Cijena stavke mora obuhvatiti spajanje, te dovođenje stavke u stanje do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. Ukupno do 3 radijatora. | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža pločastog radijatora sa ugrađenim termostatskim ventilom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija: 22 /600/1200. | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija Φ16mm | kom | 2 |  | 0
5 | Bušenje prodora kroz zid za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija. Promjer za dvije cijevi 16mm. | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja cjevovoda, zidne izvedbe, nadžbukni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge, dimenzija Φ16x2. Uključeno i bojanje cjevovoda u bijelu boju. | m | 24 |  | 0
7 | Ponovno punjenje sistema grijanja tekućinom protiv smrzavanja - glikolom, odzračivanje radijatora, balansiranje, tlačna topla proba, popravak eventualno propusnih mjesta, te zamjena gumica. | komplet | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja termostatske glave za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 9 |  | 0
9 | Pražnjenje sistema radijatorske mreže, odspajanje iz sustava grijanja i spremnika tople vode kapaciteta 188L i plinskog kotla tipa Centrometal, snage do 40kW. Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode. Otpajanje električnih potrošača od strane ovlaštenog električara. Iznošenje uređaja izvan prostora, te ponovna ugradnja na isto mjesto, na isti sustav uz prethodno pripremljenu stabiliziranu povišenu podlogu od 10cm u odnosu na keramičke podne pločice. Testiranje i puštanje kotla u funkciju od ovlaštene osobe kao i prije planiranog zahvata. | komplet | 1 |  | 0
B) | Ukupno : |  |  |  | 0
C) | ELEKTRO INSTALACIJE
| Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom; u stavci za spajanje treba uključiti i sav potreban montažni i spojni pribor. |  |  |  | 0
1 | Dobava i montaža nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2700lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 122 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1170x197x47mm ±5%. U cijeni dobava i montaža do potupne funkcionalnosti uz jamstveni rok, min. 2 godine. | kom | 18 |  | 0
2 | Dobava i montaža nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1700lm, snaga sistema max 20W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 85lm/W, životni vijek L70B10≥36 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP54, dimenzije svjetiljke Øxv 280x55mm±5%. U cijeni dobava i montaža do potupne funkcionalnosti uz jamstveni rok, min. 2 godine. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža reflektorske svjetiljke pogodna za vanjsku ugradnju, kućište od tlačno lijevanog aluminija, pokrov od ravnog kaljenog stakla, asimetrična optika, LED izvor svjetlosti, snage sustava max. 39 W (LED izvor + driver), efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4712lm, svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 120lm/W, temperature boje svjetlosti max. 4000K, faktora uzvrata boje Ra min. 70, životni vijek L70B10 min. 150.000h, zaštita od zaprljanja min. IP66. U cijeni dobava i montaža do potupne funkcionalnosti uz jamstveni rok, min. 2 godine. | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava i postava kabel kanalica 20x20 mm sa pričvršćenjem na strop sa linijskim injektiranjem spoja adekvatnim akrilnim kitom. | m | 11 |  | 0
5 | Dobava i postava nosača i postolja za ugradnju univerzalnog projektora stropne izvedbe, standardne dimenzije. U cijenu uključeno dobava i postava kabel kanalica 20x20 mm sa pričvršćenjem na zid i strop sa linijskim injektiranjem spoja adekvatnim akrilnim kitom.
| - kanalica 20x20mm | m | 12 |  | 0
| - hdmi kabel sa priključnicama sa obje strane | m | 12 |  | 0
| - nosač i postolje za projektor | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i postava stropne utičnice za napajanje projektora. Izvedba nadgradne utičnice uz nosač projektora sa fiksiranje u AB stropnu ploču sa izradom kanalice i el. kabela do 6m. | komplet | 1 |  | 0
7 | Dobava, ugradnja i postava do potpune funkcionalnosti utičnice i prekidači ovisno o mjestu ugradnje, kao zamjena 1 za 1. | komplet | 22 |  | 0
C) | Ukupno : |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi, demontaža, montaža |  |  |  | 0
II | Soboslikarski radovi |  |  |  | 0
III | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi |  |  |  | 0
B | STROJARSKE INSTALACIJE
0
C | ELEKTRO INSTALACIJE
0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------