## STRMEC PODRAVSKI1
| Investitor: | OPĆINA PETRIJANEC
Vladimira Nazora 157, PETRIJANEC
OIB: 59042118698
| Građevina: | RADOVI NA ODRŽAVANJU
NERAZVRSTANIH CESTA
I POLJSKIH PUTEVA
| Lokacija: | STRMEC PODRAVSKI
NC 2-028, na k.č.br. 896, 1204, k.o. Družbinec,
NC 2-031, na k.č.br. 925, k.o. Družbinec,
NC 2-037, na k.č.br. 600, 125, k.o. Družbinec,
| Predmet: | TROŠKOVNIK
| Datum: | srpanj 2023. godine
| Pripremljeno za nabavu: | kolovoz 2023. godine
| Izradio: | Matija Vindiš, mag.ing.aedif.
| (naziv tvrtke / zajednice ponuditelja) |  | M.P.
(mjesto, datum)
Predmet ovog troškovnika su: - građevinski radovi na održavanju nerazvrstane ceste-poljskog puta u naselju Strmec Podravski. Ukupna duljina dionice je 2000 m. Širina puta je 2,5 m. Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Prije početka radova izvođać je dužan izraditi plan izvođenja radova, uključivo i elaborat privremene regulacijeprometa za vrijeme izvođenja, te obavijestiti vlasnike instalacija koje se nalaze u koridoru ceste. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, pravilu struke te prema hrvatskim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta. U zemljanim radovima troškovi se obračunavaju u zbijenom stanju materijala. Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta. U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, te s njim usuglasiti novu cijenu uz potpis i privolu istih, jer u protivnom nema pravo na bilo kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni. Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na izradi pristupa, te pripremni radovi na postojećim građevinama, s kojima dotična eventualno graniči odnosno čini jednu tehnološku cjelinu. Takvi radovi ukoliko se pojave a moraju se izvesti moći će se smatrati vantroškovničkim radovima uz prethodno usuglašenje cijene za iste sa investitorom, odnosno nadzornim inženjerom. Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora, ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
Napomena:
Konačni obračun svih izvedenih radova prema ovom troškovniku izvršit će se po stvarno izvedenim količinama.
Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora , ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
RADOVI NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I | Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
I | Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
1 | Profiliranje postojećeg kolnika grederom. Obračun po m2. U cijeni i odvoz viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova na udaljenosti do 5km. | m2 | 5000 |  | 0
2 | Nabava, prijevoz, i ugradnja drobljenog agregata veličine zrna 0-32 mm u sloju prosječne debljine 20 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1000 |  | 0
NAPOMENA: obračun zemljanih radova prema stvarnim količinama u zbijenom stanju, a iste pravdati građevinskom knjigom.
| Ukupno I: |  |  |  | 0
------ skica predmetne dionice ------
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------