## Table 1
Napomena: Izvođač radova prije formiranja ponude dužan je pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom, pregledati lokaciju i upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
Unose se jedinične cijene bez PDV-a.
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | UKUPNO (€)
I. | PRIPREMNI RADOVI
I. 1 | Pripremni radovi, iskolčenje, nasnosna skela Stavka uključuje osiguranje gradilišta, postava i demontaža ploče te svega ostalog potrebnog predviđeno Zakonom i po potrebi poput privremenih postrojenja i montažnih objekata. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
I. 2 | Strojni iskop za izradu nosivog šljunčanog sloja sjenice. Iskop dubine do 30 cm od trenutno uređenog terena, iskopani zemljani materijal deponira se sastrane za kasnije planiranje nakon završenih radova. Obračun se vrši po m³. | m³ | 20 |  | 0
I. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ŠLJUNČANI TAMPON
II. 1 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata frakcije 0/32 m u svrhu izravnanja pripremljene zemljane podloge prije ugradnje umjetne trave. Debljina sloja predviđena cca 20 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 115 |  | 0
II. 2 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata frakcije 0/32 m u svrhu izrade nosivog sloja sjenice, širi iskop 0,5 m od ukupne širine sjenice 6x11 (5x10 sjenica) debljina sloja predviđena cca 30 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 20 |  | 0
II. 3 | Fino planiranje i ravnanje pripremljenih šljunčanih podloga. Stavka uključuje niveliranje podloge i valjanje(zbijanje). Obračun se vrši po m². | m² | 650 |  | 0
II. | UKUPNO ŠLJUNČANI TAMPON |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I AB RADOVI
III. 1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za temelje stupova ograde - temelji su dimenzija 50/50/100 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 24 |  | 0
III. 2 | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za temeljne trake sjenice, dimenzije 50/60 cm. Stavka uključuje armature temeljnih traka 70 kg/m3. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 10 |  | 0
III. 3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za temeljnu ploču debljine 20 cm dimenzija 5x10 m. Stavka uključuje armaturnu mrežu jedna zona Q 525. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 10 |  | 0
III. | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | GORNJI USTROJ
IV. 1 | Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za igrališta s ciljem ostvarenja sigurnost i trajnost - karakteristike: obično ima meku površinu koja apsorbira udarce kako bi zaštitila djecu od ozljeda prilikom padova. Također, često je otporna na vremenske uvjete i lako se održava s uvijenim vlatima umjetne trave visine minimalne visine od 4 cm koja se postavlja na prethodno pripremljenu kamenu podlogu, a kasnije učvršćuje s vansjke strane gumenim rubnjacima. Priložiti originalne tehničke listove proizvođača ponuđenih proizvoda. Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i transport položene umjetne trave igrališta, prema projektu. Obračun se vrši po m². | m² | 570 |  | 0
IV. | UKUPNO GORNJI USTROJ |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0

## Table 2
V. | OPREMA SPORTSKOG IGRALIŠTA
V. 1 | Nabava, doprema i postava zaštitne plastificirane mreže oko igrališta u ponoj visini od 5,0 m. Zaštitna pletena plastificirana mreža koja je istovremeno elastična i zadržava svoj oblik. Ima savitljive prozoričiće (oka). Rubna žica se savija i isprepleće pa brid nije oštar. Ograda je fleksibilna, kvalitetna i dugotrajna. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 94 | 0
V. 2 | Nabava, doprema i postava zaštitne plastificirane mreže oko igrališta u ponoj visini od 3,0 m. Zaštitna pletena plastificirana mreža koja je istovremeno elastična i zadržava svoj oblik. Ima savitljive prozoričiće (oka). Rubna žica se savija i isprepleće pa brid nije oštar. Ograda je fleksibilna, kvalitetna i dugotrajna. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 130 | 0
V. 3 | Nabava, doprema i postava gumenih rubnjaka. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 200 | 0
V. 4 | Pripremni radovi, iskolčenje, nasnosna skela Stavka uključuje osiguranje gradilišta, postava i demontaža ploče te svega ostalog potrebnog predviđeno Zakonom i po potrebi poput privremenih postrojenja i montažnih objekata. Obračun se vrši po kompletu. | kom | 4 | 0
V. 4 | Nabava, doprema i polaganje DWP cijevi kroz temelj za pripremu rasvjetnih tijela. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m². | m` | 10 | 0
V. | UKUPNO |  |  | 0

## Table 3
VI. | OPREMA SJENICA
VI. 1 | Izrada nosive zidane konstrukcije - nosivi stupovi izvedeni od pune "jedinke" cigle visine do 2,10 m prema nacrtima iz grafičkog dijela projekta. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po komadu. | kom | 6 | 0
VI. 2 | Izrada krovne konstrukcije prema nacrtima iz grafičkog dijela projekta, konstrukcija krovišta izvedena od drva četinara II. klase. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
VI. 3 | Nabava, doprema i ugradnja staklenih stijena za zatvaranje 3 strana, ukupne dužine 25 m uključujući nosive stupove, ukupne visine od 2,10 m. Staklene stijene s mogućnosti sklapanja. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m² | 52.5 | 0
VI. 4 | Pripremni radovi, iskolčenje, nasnosna skela Stavka uključuje osiguranje gradilišta, postava i demontaža ploče te svega ostalog potrebnog predviđeno Zakonom i po potrebi poput privremenih postrojenja i montažnih objekata. Obračun se vrši po kompletu. | kom | 1 | 0
VI. 5 | Nabava, doprema i ugradnja kuhinjskih elemenata - od minimalnog sadržaja korita dimezija 60x50 cm, slavine od 1/2", kuhinjski elemanata. Nominacija se provodi uz odobrenje investitora. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
VI. 6 | Nabava, doprema i ugradnja sitnog materijala za izvedbu elektropriključka dwp cijevi, vodovodnog priključka pehd cijevi, utičnica. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
VI. | UKUPNO OPREMA SJENICA |  |  | 0

## Table 4
Sveukupna rekapitulacija:
I. Pripremni radovi ukupno: | 0
II. Šljunčani tampon ukupno: | 0
III. Betonski i AB radovi ukupno: | 0
IV. Gornji ustroj ukupno: | 0
V. Oprema sportskog igrališta ukupno: | 0
VI. Oprema sjenica ukupno: | 0
Sveukupni radovi bez PDV-a: | 0
PDV: | 0
Sveukupno: | 0