## Table 1
Napomena: Izvođaču radova prije formiranja ponude preporuča se pregledati i upoznati sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom, pregledati lokaciju i upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
Unose se jedinične cijene bez PDV-a.
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | UKUPNO (€)
I. | PRIPREMNI RADOVI
I. 1 | Pripremni radovi, iskolčenje, nasnosna skela Stavka uključuje osiguranje gradilišta, postava i demontaža ploče te svega ostalog potrebnog predviđeno Zakonom i po potrebi poput privremenih postrojenja i montažnih objekata. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
I. 2 | Strojni iskop za izradu nosivog šljunčanog sloja sjenice. Iskop dubine do 30 cm od trenutno uređenog terena, iskopani zemljani materijal deponira se sastrane za kasnije planiranje nakon završenih radova. Obračun se vrši po m³. | m³ | 20 |  | 0
I. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ŠLJUNČANI TAMPON
II. 1 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata frakcije 0/32 m u svrhu izravnanja pripremljene zemljane podloge prije ugradnje umjetne trave. Debljina sloja predviđena cca 20 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 150 |  | 0
II. 2 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata frakcije 0/32 m u svrhu izrade nosivog sloja sjenice, širi iskop 0,5 m od ukupne širine sjenice 6x11 (5x10 sjenica) debljina sloja predviđena cca 30 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 20 |  | 0
II. 3 | Fino planiranje i ravnanje pripremljenih šljunčanih podloga. Stavka uključuje niveliranje podloge i valjanje(zbijanje). Obračun se vrši po m². | m² | 700 |  | 0
II. | UKUPNO ŠLJUNČANI TAMPON |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I AB RADOVI
III. 1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za temelje stupova ograde - temelji su dimenzija 50/50/100 cm. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m³. | m³ | 26 |  | 0
III. | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | GORNJI USTROJ
IV. 1 | Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za igrališta s ciljem ostvarenja sigurnost i trajnost - karakteristike: obično ima meku površinu koja apsorbira udarce kako bi zaštitila djecu od ozljeda prilikom padova. Također, često je otporna na vremenske uvjete i lako se održava s uvijenim vlatima umjetne trave visine minimalne visine od 4 cm koja se postavlja na prethodno pripremljenu kamenu podlogu, a kasnije učvršćuje s vansjke strane gumenim rubnjacima. Priložiti originalne tehničke listove proizvođača ponuđenih proizvoda. Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i transport položene umjetne trave igrališta, prema projektu. Obračun se vrši po m². | m² | 640 |  | 0
IV. | UKUPNO GORNJI USTROJ |  |  |  | 0
V. | BRAVARSKI RADOVI
V. 1 | Nabava, doprema i ugraadanja čeličnih okruglih cijevi zatvorenih s gornje strane ograde igrališta prema nacrtima iz grafičkog dijela projekta (AK zaštita 2+2 sloja). U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal , ako i sav potrebni rad. Obračun se vrši po kg. | kg | 2000 |  | 0
V. | UKUPNO BRAVASRKI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0

## Table 2
VI. | OPREMA SPORTSKOG IGRALIŠTA
VI. 1 | Nabava, doprema i postava zaštitne plastificirane mreže oko igrališta u ponoj visini od 5,0 m. Zaštitna pletena plastificirana mreža koja je istovremeno elastična i zadržava svoj oblik. Ima savitljive prozoričiće (oka). Rubna žica se savija i isprepleće pa brid nije oštar. Ograda je fleksibilna, kvalitetna i dugotrajna. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 94 | 0
VI. 2 | Nabava, doprema i postava zaštitne plastificirane mreže oko igrališta u ponoj visini od 3,0 m. Zaštitna pletena plastificirana mreža koja je istovremeno elastična i zadržava svoj oblik. Ima savitljive prozoričiće (oka). Rubna žica se savija i isprepleće pa brid nije oštar. Ograda je fleksibilna, kvalitetna i dugotrajna. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 132 | 0
VI. 3 | Nabava, doprema i postava gumenih rubnjaka. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m`. | m` | 226 | 0
VI 4 | Nabava, doprema i ugradanja rasvjetnog stupa 12m tipa kao OMEGA ORS-V1-12/4 komplet sa temeljnim vijcima ili jednakovrijedno _______________ U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal , ako i sav potrebni rad. Obračun se vrši po komadu. | kom | 4 | 0
VI. 5 | Nabava, doprema i polaganje DWP cijevi kroz temelj za pripremu rasvjetnih tijela. U cijenu uključiti sav potreban osnovni i spojni materijal, kao i sav potrebni rad. Obračun se vrši po m². | m` | 10 | 0
V.I | UKUPNO OPREMA SPORTSKOG IGRALIŠTA |  |  | 0

## rekapitulacija
Sveukupna rekapitulacija:
I. Pripremni radovi ukupno: | 0
II. Šljunčani tampon ukupno: | 0
III. Betonski i AB radovi ukupno: | 0
IV. Gornji ustroj ukupno: | 0
V. Bravarski radovi ukupno: | 0
VI. Oprema sportskog igrališta ukupno: | 0
Sveukupni radovi bez PDV-a: | 0
PDV: | 0
Sveukupno: | 0